## Summary_List_Data
Verweis auf Rechtsvorschrift (A) | ENO (B) | Nummer der Norm (C) | Bezeichnung der Norm (D) | Datum des Beginns der Konformitätsvermutung (1) | Amtsblattfundstelle für Veröffentlichungen im Amtsblatt (2) | Beschränkung (3) | Datum des Beginns der Konformitätsvermutung mit Einschränkung (4) | Amtsblattfundstelle für Veröffentlichungen mit Einschränkung im Amtsblatt (5) | Datum der Streichung aus dem Amtsblatt (Ende der Konformitätsvermutung) (6) | Amtsblattfundstelle der Streichung aus dem Amtsblatt (7)
2017/746 | CEN | EN ISO 11135:2014, EN ISO 11135:2014/A1:2019 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Ethylenoxid - Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte (ISO 11135:2014) | 2021-07-20 | OJ L 258 - 20/07/2021 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 11137-1:2015, EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Strahlen - Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte | 2021-07-20 | OJ L 258 - 20/07/2021 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 11137-2:2015, EN ISO 11137-2:2015/A1:2023 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Strahlen - Teil 2: Festlegung der Sterilisationsdosis | 2024-03-08 | OJ L, 2024/817 - 08/03/2024 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-1:2020/A1:2023 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 1: Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme (ISO 11607-1:2019) | 2024-03-08 | OJ L, 2024/817 - 08/03/2024 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 11607-2:2020, EN ISO 11607-2:2020/A1:2023 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 2: Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung und des Zusammenstellens (ISO 11607-2:2019) | 2024-03-08 | OJ L, 2024/817 - 08/03/2024 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 11737-1:2018, EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Mikrobiologische Verfahren - Teil 1: Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf Produkten (ISO 11737-1:2018) | 2022-01-07 | OJ L 4 - 07/01/2022 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 11737-2:2020 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Mikrobiologische Verfahren - Teil 2: Prüfungen der Sterilität bei der Definition, Validierung und Aufrechterhaltung eines Sterilisationsverfahrens (ISO 11737-2:2019) | 2021-07-20 | OJ L 258 - 20/07/2021 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 13408-1:2024 | Aseptische Herstellung von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 13408-1:2023) | 2024-10-09 | OJ L, 2024/2625 - 09/10/2024 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 13408-6:2021 | Aseptische Herstellung von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Teil 6: Isolatorensysteme (ISO 13408-6:2021) | 2022-01-07 | OJ L 4 - 07/01/2022 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 13485:2016, EN ISO 13485:2016/AC:2018, EN ISO 13485:2016/A11:2021 | Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen für regulatorische Zwecke (ISO 13485:2016) | 2022-01-07 | OJ L 4 - 07/01/2022 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 14971:2019, EN ISO 14971:2019/A11:2021 | Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte (ISO 14971:2019) | 2022-05-12 | OJ L 135 - 12/05/2022 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 15223-1:2021 | Medizinprodukte - Zu verwendende Symbole mit durch den Hersteller bereitgestellten Informationen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 15223-1:2021) | 2022-01-07 | OJ L 4 - 07/01/2022 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 17511:2021 | In-vitro-Diagnostika - Anforderungen an die Ermittlung metrologischer Rückführbarkeit von Werten, die Kalibratoren, Richtigkeitskontrollmaterialien und Humanproben zugeordnet sind (ISO 17511:2020) | 2022-01-07 | OJ L 4 - 07/01/2022 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 20916:2024 | In-vitro-Diagnostika - Klinische Leistungsuntersuchungen an menschlichem Untersuchungsmaterial - Gute Studienpraxis (ISO 20916:2019) | 2024-10-09 | OJ L, 2024/2625 - 09/10/2024 | - |  | - |  | -
2017/746 | CEN | EN ISO 25424:2019 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd - Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Routineüberwachung von Sterilisationsverfahren für Medizinprodukte (ISO 25424:2018) | 2021-07-20 | OJ L 258 - 20/07/2021 | - |  | - | 2023-07-05 | OJ L 170 - 05/07/2023
2017/746 | CEN | EN ISO 25424:2019, EN ISO 25424:2019/A1:2022 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd - Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Routineüberwachung von Sterilisationsverfahren für Medizinprodukte (ISO 25424:2018) | 2023-07-05 | OJ L 170 - 05/07/2023 | - |  | - |  | -